| L.p | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | ilość | j.m | Cena jednostkowa | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR2-02W 1613-04-050 | Daszki ochronne ciągłe nad przejściami dla pieszych, konstrukcji drewnianej wolnostojące |  | m2 | 46,37 |  |
| 2. | KNR4-04 0901-05-040 | Wykonanie rynny drewnianej do gruzu z ustawieniem i rozbiórką |  | m | 41,46 |  |
| 3. | KNR 4-01 0511-03-050 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku |  | m | 24,00 |  |
| 4. | KNR 4-01 0535-08-050 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych , gzymsów, okapów itp. z blachy nie nadającej się do uzytku . |  | m2 | 5,29 |  |
| 5. | KNR 4-01 0354-11-040 | Wykucie z muru podokienników zewnętrznych |  | m | 12,00 |  |
| 6. | Kalkulacja własna | Rozebranie dachu z papy, kruszenie płyty betonowej ,usuwanie żużla poprzez rękaw na samochód |  | m2 | 12,00 |  |
| 7. | Kalkulacja własna | Wywóz żużla samochodem na wysypisko |  | ton | 16,00 |  |
| 8. | KNR 4-01 0348-01-050 | Rozebranie ścianek z cegły grubości 1i1/2 cegły na zaprawie cem. wap. |  | m2 | 14,47 |  |
| 9. | KNR 4-01 0354-08-050 | Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych |  | m2 | 14,82 |  |
| 10. | KNR 4-01 0419-03 | Wykonanie rusztowania ponad 5m |  | szt. | 323,03 |  |
| 11. | KNR 2-02406-1,408-05407-1410-1 | Montaż więźby dachowej o pow. 179,40 /krokwie ,kleszcze ,słupy ,murłaty ,podwalina ,płatwie. |  | m2 | 27,58 |  |
| 12. | KNR 2-02 0410-04 | Ołacenie połaci dachowych/laty ,kontrłaty, deski/. |  | m2 | 16,31 |  |
| 13. | KNR 2-06-020-050 | Izolacja z folii polietylenowej, folia przymocowana do konstrukcji dachu |  | m2 | 5,71 |  |
| 14. | KNR 2-02U 0535-04-050 | Pokrycie dachu o powierzchni ponad 100m2 i nachyleniu połaci 85% blachą powlekaną dachówkową koloru szarego |  | m2 | 65,98 |  |
| 15. | KNR2-02U0541-02-040 | Pokrycie dachu – montaż gąsiorów |  | m | 62,63 |  |
| 16. | KNR2-02U0541-02-050 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. Ponad 25cm |  | m2 | 66,08 |  |
| 17. | KNR2-02U0547-01-040 | Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 150 mm |  | m2 | 43,62 |  |
| 18. | KNR2-02U0547-02-020 | Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z PCV 150mm |  | szt. | 26,15 |  |
| 19. | KNR2-02U 0547-04-129 | Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych . |  | szt. | 32,65 |  |
| 20. | KNR 2-02 U0550-04-040 | Montaż rynien spustowych okrągłych o średnicy 125mm z polichlorku winylu |  | m | 39,03 |  |
| 21. | KNR2-02U0550-08-020 | Montaż kolanek o średnicy 125mm z rur spustowych okrągłych |  | szt. | 20,65 |  |
| 22. | KNR0-0191023-11-050 | Drzwi drewniane i okna z PCV rozwierane , uchylno rozwierane o pow. do 2,5m2 osadzone na kotwach stalowych z obróbką osadzenia. |  | m2 | 562,28 |  |
| 23. | KNR 00-232611-01-050 | Przygotowanie starego podłoża przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie |  | m2 | 4,80 |  |
| 24. | KNR00-232611-02-050 | Przygotowanie starego podłoża –gruntowanie jednokrotne emulsją . |  | m2 | 2,05 |  |
| 25. | KNR 00-232614-0120-050 | Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 6cm przy użyciu gotowej zaprawy klejącej . |  | m2 | 139,84 |  |
| 26. | KNR2-021902-000-050 | Docieplenie budynków płytami – wyrównanie nawierzchni ściany zaprawą do klejenia płyt |  | m2 | 17,90 |  |
| 27. | KNR00-232614-0720-050 | Docieplenie ościeży o szer. Do 30 cm płytami styropianowymi gr.3cm przy uzyciu zaprawy klejowej |  | m2 | 140,99 |  |
| 28. | KNR2-02U2608-05-050 | Docieplenie ścian- nałożenie siatki |  | m2 | 21,32 |  |
| 29. | KNR00-232612-09-040 | Ocieplenie ścian budynku. Zamocowanie listwy cokołowej. |  | m | 12,50 |  |
| 30 | KNR00-232612-08-040 | Ocieplenie ścian budynku. Nałożenie narożników wypukłych z kątowników metalowych. |  | m | 7,69 |  |
| 31. | KNR2-02 1604-01-050 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m |  | m2 | 12,45 |  |
| 32. | KNR4-01 0320-04-020 | Osadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł |  | szt. | 11,85 |  |
| 33. | KNR00-232614-0120-050 | Docieplenie ściany –wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego w kolorze |  | m2 | 112,74 |  |
| 34. | KNR4-01 1212-0501-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów |  | m2 | 20,19 |  |
| 35. | KNR2-02116-01 | Roboty murowe Wymurowanie ściany kolankowej z cegły gr.38 cm wzmocnione słupami żelbetowymi zbrojonymi4Ø12 |  | m2 | 338,05 |  |
| 36. | KNR2-02 210-5 | Wieniec żelbetowy 25x25 cm zbrojony 4Ø12 |  | m3 | 1016,41 |  |
| 37. | KNR2-01 | Wykopy pod wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych pod fundamenty wraz z zadaszeniem |  | m3 | 357,52 |  |
| 38. | KNR 2-02 204-2 | Fundamenty pod podjazd i zadaszenie wejściowe – stopy żelbetowe prostokątne |  | m3 | 327,08 |  |
| 39. | KNR2-02 129-1 | Osadzenie prefabrykowanych podokienników o dł. Do 1m |  | szt. | 62,48 |  |
| 40. | KNR2-02 613-3 | Izolacje z wełny mineralnej poziome stropów poddasza układane na folii polietanowej gr. 18 cm. |  | m2 | 54,37 |  |
| 41. | KNR2-02 604-4 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni podjazdu z papy na lepiku |  | m2 | 6,56 |  |
| 42. | KNR 2—2 216-1 | Płyty żelbetowe na pochylni dla osób niepełnosprawnych gr. 8 cm. |  | m2 | 52,35 |  |
| 43. | KNR 2-02 1121-5 | Okładziny schodów i podjazdu z płytek gress 30x30 cm układanych na klej . |  | m2 | 75,82 |  |
| 44. | KNR2-02 1118-6 | Okladziny schodów wewnętrznych płytkami szkliwionymi 20x20 układanych na klej |  | m2 | 64,75 |  |
| 45. | KNR2-02 1112-5 | Podłogi w pomieszczeniach .Ułożenie paneli typu CLASSEN o ścieralności AC-3 na plycie ekologicznej |  | m2 | 71,26 |  |
| 46. | KNR2-02 1127-7 | Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek kamionkowych układanych na klej |  | m2 | 14,54 |  |
| 47. | KNR2-02 1118-6 | Posadzki z płytek kamionkowych szkliwionych 20x20 układanych na klej / terakota i glazura/ |  | m2 | 64,75 |  |
| 48. | KNR 2-02 7503-8/80 | Drzwi zewnętrzne aluminiowe / montaż i dostawa / |  | m2 | 922,54 |  |
| 49. | KNR 2-02 1207-6 | Balustrady schodowe zewnętrzne metalowe |  | m | 608,70 |  |
| 50. | KNR2-02 1219-6 | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych na ścianach z dostawą uchwytów |  | szt.kpl | 26,29 7082,29 |  |
| 51. | KNR2-02 1505-3 | Malowanie dwukrotne z gruntowaniem podlozy farbą emulsyjną/ ściany i sufity/ |  | m2 | 3,86 |  |
| 52. | KNNR4 137-2 | Montaż baterii umywalkowych stojących |  | szt. | 142,49 |  |
| 53. | KNNR4 233-3 | Montaż ustępów typu „kompakt” |  | kpl | 504,75 |  |
| 54. | KNNR4 230-2 | Montaż umywalek porcelanowych z syfonami |  | kpl | 220,85 |  |
| 55. | KNNR4 230-5 | Montaż postumentów umywalek |  | kpl | 100,05 |  |
| 56. | KNNR4 211-3 | Podejścia z rur i kształtek z PCV o połączeniach wciskowych Ø 100 |  | szt. | 43,49 |  |
| 57. | Kalkulacja własna | Daszek nad wejściem oparty na słupach |  | kpl | 5200,00 |  |

Razem

VAT  22%

Cena  kosztorysowa  + VAT

#### Słownie zł :   .

K O S Z T O R Y S

ofertowy   skrócony  na  wykonanie  „ Zmiany konstrukcji dachowej na Publicznym Ośrodku Zdrowia w Jeżewie „