Iława, dnia. 07.10.2022 r.

Wyjaśnienie

Dotyczy:	pisma ze strony ZOBII BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

odnośnie ogłoszonego postępowania przetargowego z dnia 29.09.2022 r. na realizację zamówienia pn… „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Majkach Małych” z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W oparciu o treść powyższego pisma wyjaśniam co następuje odnośnie:

Pkt. 1 – kolejność ważności dokumentów zostawia się zamawiającemu. Naszym zdaniem kolejność powinna być następująca: projekt budowlany, specyfikacje techniczne, przedmiar

Pkt. 2 – odpowiada zamawiający

Pkt. 3 – proszę o podanie informacji o której specyfikacji mowa i który punkt konkretnie

Pkt. 4 – w załącznikach dołączam zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studziennego studni nr 1, 2 i 3

Pkt. 5 – litery mogą być wykonane ze styroduru. Sposób wykonania napisu dobrać w oparciu o sposoby wykonania napisów ze strony firm które takowe napisy wykonują. Projekt przewiduje wykonanie liter o wysokości 25cm. Szerokość liter dobrać według uznania. Jako pomoc w zakresie doboru wielkości liter proponuję wykorzystać rysunek elewacji budynku technicznego w skali 1:100.

Pkt. 6 – na rysunku kolorystyki elewacji przedstawiono przykładowe kolory RAL. Proponuję aby stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna oraz zewnętrzna ( np. w kolorze RAL 5010 dwustronnie ) była w kolorze niebieskim np. w kolorze RAL 5010.

Pkt. 7 – wartość współczynnika przenikania ciepła U dla drzwi i okien jest przedstawiony w charakterystyce energetycznej budynku do projektu technicznego branży architektonicznej i konstrukcyjnej dotyczącego budynku technicznego ( patrz str. 53 do projektu technicznego branży architektonicznej i konstrukcyjnej dotyczącego budynku technicznego ).

Pkt. 8 – należy wyposażyć w gaśnicę jako 1 szt. o masie środka gaśniczego  np. 1 kg.

Załączniki:

- Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studziennego studni nr 1

- Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studziennego studni nr 2

- Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studziennego studni nr 3

Projektant: