|  | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | ilość | j.m | Cena jednostkowa | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR2-02W 1613-04-050 | Daszki ochronne ciągłe nad przejściami dla pieszych, konstrukcji drewnianej wolnostojące | 15,00 | m2 |  |  |
| 2. | KNR4-04 0901-05-040 | Wykonanie rynny drewnianej do gruzu z ustawieniem i rozbiórką | 7,00 | m |  |  |
| 3. | KNR 4-01 0511-03-050 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | 30,20 | m |  |  |
| 4. | KNR 4-01 0535-08-050 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych , gzymsów, okapów itp. z blachy nie nadającej się do użytku . | 52,60 | m2 |  |  |
| 5. | KNR 4-01 0354-11-040 | Wykucie z muru podokienników zewnętrznych | 25,70 | m |  |  |
| 6. | Kalkulacja własna | Rozebranie dachu z papy, kruszenie płyty betonowej ,usuwanie żużla poprzez rękaw na samochód | 179,00 | m2 |  |  |
| 7. | Kalkulacja własna | Wywóz żużla samochodem na wysypisko | 160,00 | ton |  |  |
| 8. | KNR 4-01 0348-01-050 | Rozebranie ścianek z cegły grubości 1i1/2 cegły na zaprawie cem. wap. | 12,00 | m2 |  |  |
| 9. | KNR 4-01 0354-08-050 | Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych | 41,00 | m2 |  |  |
| 10. | KNR 4-01 0419-03 | Wykonanie rusztowania o obwodzie ponad 5m | 17,00 | szt. |  |  |
| 11. | KNR 2-02406-1,408-05407-1410-1 | Montaż więźby dachowej o pow. 248,00m2 /krokwie38 sztx6,90mb. ,kleszcze 7x14/50mb./ ,słupy 14x14/ 10szt 14mb/ ,murłaty14x14 szt.2 /39mb/ ,podwalina 14x14 szt.2 30,00mb. ,płatwie 14x16 szt.2 /43,00mb/,miecze 12x12 szt.16 /16mb./. | 248,00 | m2 |  |  |
| 12. | KNR 2-02 0410-04 | Ołacenie połaci dachowych/laty38x50mm o rozstawie ponad 24 cm ,kontrłaty, deski/. | 248,00 | m2 |  |  |
| 13. | KNR 2-06-020-050 | Izolacja z folii polietylenowej, folia przymocowana do konstrukcji dachu | 248,00 | m2 |  |  |
| 14. | KNR 2-02U 0535-04-050 | Pokrycie dachu o powierzchni ponad 100m2 i nachyleniu połaci 85% blachą powlekaną dachówkową koloru bordo | 248,00 | m2 |  |  |
| 15. | KNR2-02U0541-02-040 | Pokrycie dachu – montaż gąsiorów | 20,00 | m |  |  |
| 16. | KNR2-02U0541-02-050 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. Ponad 25cm | 34,00 | m2 |  |  |
| 17. | KNR2-02U0547-01-040 | Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 150 mm | 38,00 | m2 |  |  |
| 18. | KNR2-02U0547-02-020 | Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z PCV 150mm | 5,00 | szt. |  |  |
| 19. | KNR2-02U 0547-04-129 | Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych Ø150mm. | 6,00 | szt. |  |  |
| 20. | KNR 2-02 U0550-04-040 | Montaż rynien spustowych okrągłych o średnicy 125mm z polichlorku winylu | 37,50 | m |  |  |
| 21. | KNR2-02U0550-08-020 | Montaż kolanek o średnicy 125mm z rur spustowych okrągłych | 12,00 | szt. |  |  |
| 22. | KNR0-0191023-11-050 | Drzwi drewniane i okna z PCV –11 szt. rozwierane , uchylno rozwierane o pow. do 2,5m2/ 8 szt. o wym./170x150/+ 3 szt. o wym./120x150/ osadzone na kotwach stalowych z obróbką osadzenia. | 36,99 | m2 |  |  |
| 23. | KNR 00-232611-01-050 | Przygotowanie starego podłoża przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | 210,00 | m2 |  |  |
| 24. | KNR 00-15 0527-01-050 | Pokrycie dachu jedną warstwą papy termozgrzewalnej | 40,00 | m2 |  |  |
| 25. | KNR00-232611-02-050 | Przygotowanie starego podłoża –gruntowanie jednokrotne emulsją . | 384,00 | m2 |  |  |
| 26. | KNR 00-232614-0120-050 | Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 8 cm przy użyciu gotowej zaprawy klejącej . | 384,0 | m2 |  |  |
| 27. | KNR2-021902-000-050 | Docieplenie budynków – wyrównanie nawierzchni ściany zaprawą do klejenia płyt | 384,0 | m2 |  |  |
| 28. | KNR00-232614-0720-050 | Docieplenie ościeży o szer. do 30 cm płytami styropianowymi gr.3cm przy użyciu zaprawy klejowej | 55,30 | m2 |  |  |
| 29. | KNR2-02U2608-05-050 | Docieplenie ścian- nałożenie siatki | 384,0 | m2 |  |  |
| 30. | KNR00-232612-09-040 | Ocieplenie ścian budynku. Zamocowanie listwy cokołowej. | 56,00 | m |  |  |
| 31 | KNR00-232612-08-040 | Ocieplenie ścian budynku. Nałożenie narożników wypukłych z kątowników metalowych. | 36,00 | m |  |  |
| 32. | KNR2-02 1604-01-050 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m | 360,00 | m2 |  |  |
| 33. | KNR4-01 0320-04-020 | Osadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł | 2,00 | szt. |  |  |
| 34. | KNR00-232614-0120-050 | Docieplenie ściany –wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego w kolorze | 384,00 | m2 |  |  |
| 35. | KNR4-01 1212-0501-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów | 11,00 | m2 |  |  |
| 36. | KNR2-02116-01 | Roboty murowe Wymurowanie ściany kolankowej z cegły gr.38 cm wzmocnione słupami żelbetowymi zbrojonymi4Ø12 | 17,50 | m2 |  |  |
| 37. | KNR2-02 210-5 | Wieniec żelbetowy 25x25 cm zbrojony 4Ø12 | 3,12 | m3 |  |  |
| 38. | KNR2-01 | Wykopy pod wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych pod fundamenty | 6,90 | m3 |  |  |
| 39. | KNR 2-02 204-2 | Fundamenty pod podjazd | 9,10 | m3 |  |  |
| 40. | KNR2-02 129-1 | Osadzenie prefabrykowanych podokienników o dł. ponad 1m | 16 | szt. |  |  |
| 41. | KNR2-02 613-3 | Izolacje z wełny mineralnej w poziome stropów poddasza układane na folii poliuretanowej / gr. 18 cm./ | 169,0 | m2 |  |  |
| 42. | KNR2-02 604-4 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni podjazdu z papy na lepiku | 8,00 | m2 |  |  |
| 43. | KNR 2—2 216-1 | Płyty żelbetowe na pochylni dla osób niepełnosprawnych gr. 8 cm. | 8,00 | m2 |  |  |
| 44. | KNR 2-02 1121-5 | Okładziny schodów i podjazdu z płytek gress 30x30 cm układanych na klej . | 18,00 | m2 |  |  |
| 45. | KNR2-02 1118-6 | Okładziny schodów wewnętrznych płytkami szkliwionymi 20x20 układanych na klej | 5,00 | m2 |  |  |
| 46. | KNR2-02 1112-5 | Podłogi w pomieszczeniach .Ułożenie paneli typu CLASSEN o ścieralności AC-3 na płycie ekologicznej | 50,00 | m2 |  |  |
| 47. | KNR2-02 1127-7 | Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek kamionkowych układanych na klej | 12,00 | m2 |  |  |
| 48. | KNR2-02 1118-6 | Posadzki z płytek kamionkowych szkliwionych 20x20 układanych na klej / terakota i glazura/ | 44,00 | m2 |  |  |
| 49. | KNR 2-02 7503-8/80 | Drzwi zewnętrzne aluminiowe / montaż i dostawa / | 2,94 | m2 |  |  |
| 50. | KNR 2-02 1207-6 | Balustrady schodowe zewnętrzne metalowe | 6,00 | m |  |  |
| 51. | KNR2-02 1219-6 | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych na ścianach z dostawą uchwytów | 4/1 | szt.kpl |  |  |
| 52. | KNR2-02 1505-3 | Malowanie dwukrotne z gruntowaniem podłoży farbą emulsyjną/ ściany i sufity/ | 390,0 | m2 |  |  |
| 53. | KNNR4 137-2 | Montaż baterii umywalkowych stojących | 1 | szt. |  |  |
| 54. | KNNR4 233-3 | Montaż ustępów typu „kompakt” | 1 | kpl |  |  |
| 55. | KNNR4 230-2 | Montaż umywalek porcelanowych z syfonami | 1 | kpl |  |  |
| 56. | KNNR4 230-5 | Montaż postumentów umywalek | 1 | kpl |  |  |
| 57. | KNNR4 211-3 | Podejścia z rur i kształtek z PCV o połączeniach wciskowych Ø 100 | 6 | szt. |  |  |
| 58. | Kalkulacja własna | Daszek nad wejściem oparty na słupach | 1 | kpl |  |  |

Razem

VAT  22%

Cena  kosztorysowa  + VAT

#### Słownie zł :

P R Z E D M I A R

robót   na  wykonanie  „   Modernizacji  Publicznego Ośrodka Zdrowia w Jeżewie gm. Zawidz „