SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONYWANYCH PRZY ZADANIU:                     „MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU WSI  JAWOROWO   LIPA   gm. ZAWIDZ”

i

„MODERNIZACJA ULICY PARKOWEJ W ZAWIDZU

KOŚCIELNYM”

| Lp. | Opis robót | Grubość warstwy [cm] | Szerokość [m] | Długość [m] | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie poboczy z mieszanki żwirowej . | 10 | 3,0 | 1270 | 381 m3 |
| 2. | Położenie mieszanki bitumicznej warstwa wyrównawcza | 6 | 4,0 | 1270 | 50800 m2 |
| 3 | Frezowanie istniejącej nawierzchni ulicy | 5 | 6,0 | 219 | 1314 m2 |
| 4 | Wykonanie kanału ściekowego wzdłuż ulicy | - | 0,25 | 219 | - |
| 5 | Położenie mieszanki bitumicznej warstwa wyrównawcza | 5 | - | - | 1314 m2 |